Terminale S                                                                                                                                                            CHIMIE

Fiche capacités expérimentales n°2 : Utilisation d’un colorimètre.

Par rapport au spectrophotomètre, le colorimètre ne peut faire des mesures qu’à certaines longueurs d’onde et uniquement dans le domaine visible, mais le principe est le même.

[image: image1.png]Affichage
des
résultats

Bouton
Abs/% T

Bouton
Cinétiaue

Bouton référence

Molette de
longueur d'onde

Indicateur de pile
(CO7500B
uniquement)

Indicateur de
longueur d'onde

Bouton On/Off
(marche/arrét)

Bouton Test

Compartiment
a cuvettes





Remplissage et manipulation des cuves : 

Pour les solutions aqueuses, on peut utiliser des cuves en plastique.

Les remplir à la pipette simple en s’assurant qu’elles ne contiennent pas de bulles d’air et essuyer les parois extérieures.

Les manipuler en les tenant par le haut et par les faces dépolies pour ne pas laisser de traces de doigts.

Comment faire une mesure isolée ?

Mettre le colorimètre sous tension (bouton ON/OFF)

Régler la longueur d’onde en tournant la molette à droite de l’appareil ; la longueur d’onde sélectionnée s’affiche entre l’écran et le compartiment à cuvettes.

Sélectionner le mode Abs (absorbance) ou %T (transmittance)
Placer la cuve de blanc de référence dans le compartiment, les côtés transparents vers l’avant et l’arrière. 

Appuyer sur R (référence) ; le colorimètre va afficher Zéro. 

Remplacer la cuve de référence par la cuve d’échantillon et appuyer sur le bouton T (test) ; le résultat s’affiche. 

Il est recommandé de procéder à une nouvelle référence toutes les 10 min.
Comment faire un suivi cinétique ?

Après avoir mis le colorimètre sous tension, appuyer sur le bouton Cinétique ; procéder par la suite comme décrit au-dessus. L’appareil va afficher les variations d’absorbance (ou de transmittance) en continu.
